## Лист1
Опросный лист для проведения работ
по проверке состояния и применения средств измерений и соблюдения требований
ГОСТ Р 8.611-2013.
Дата составления
Должность заполняющего
ФИО заполняющего
1. Наименование узла измерений
(объекта):
2. Адрес узла измерений
(объекта):
3.Внешние условия |  | Усл. пост вел. | Мин. | Макс.
Барометрическое давление (кПа)
Температура окружающей среды °C
Примечание: Температуру окружающей среды указывать исходя из условий эксплуатации ИК
(в утепленном помещении или на улице)
4. Параметры газа: |  |  | Мин. | Макс.
Диапазон измерений расхода газа в рабочих условиях, м³/ч
Диапазон измерений расхода газа в стандартных условиях, м³/ч
(указывать, если нет данных о расходе в рабочих условиях)
Диапазон измерений температуры, °C
Диапазон измерений абсолютного давления, МПа
Диапазон измерений избыточного давления, МПа
(указывать, если нет данных об абсолютном давлении)
Примечание: диапазон расходов указывается исходя из проектных мощностей газопотребляющего оборудования.
(Приложить паспорта качества газа за последний год )
5. Измерительный комплекс (ИК):
Наименование ИК (зав. №; год выпуска,)
№ в ФИФОЕИ)
Наименование Счетчика газа (зав. №; год выпуска,
№ в ФИФОЕИ)
Наименование корректора (зав. №; год выпуска
№ в ФИФОЕИ)
|  |  | Мин. | Макс.
Диапазон измерений расхода газа, м³/ч
Диапазон измерений температуры газа, °C
Диапазон измерений температуры окружающей среды, °C
Диапазон измерений абсолютного давления, МПа (бар)
Примечание: Приложить свидетельства о поверке на СИ (при наличии) или информацию о постоянном адресе записи
сведений о результатах поверки в ФИФ (https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/)
6. Дополнительная информация о СИ, входящих в состав узла учета газа
Фильтр газа
наименование, тип, класс точности, диапазон измерений
Измерительный преобразователь перепада давления на счетчике газа:
наименование, тип, класс точности, диапазон измерений
Измерительный преобразователь перепада давления на фильтре газа
наименование, тип, класс точности, диапазон измерений
Иные сведения
Достоверность иходных
данных подтверждаю:
ФИО, подпись, печать